## Sheet1 (hidden)
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：吴忠事业部监控室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 : （元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1 | 吴忠事业部监控室改造项目 | 161417.32 |  | 2795.57
1.1 | 吴忠事业部监控室改造项目-装饰工程 | 69294.9 |  | 1988.3
1.2 | 吴忠事业部监控室改造项目-安装工程 | 92122.42 |  | 807.27
合计 |  | 161417.32 |  | 2795.57
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## Sheet2 (hidden)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：吴忠事业部监控室改造项目-装饰工程 |  | 标段：吴忠事业部监控室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程项目 |  | 67348.28
2 | 措施项目 |  | 1946.62
2.1 | 单价措施项目 |  | 1946.62
3 | 其他项目 |  |  |  | -
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | -
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | -
3.3 | 计日工 |  |  |  | -
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | -
3.5 | 索赔与现场签证 |  |  |  | -
4 | 税金 |  |  |  | -
招标控制价汇总合计=1+2+3+4 |  |  | 69294.9 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04

## Sheet3
宁夏交通科学研究所有限公司2025年日常养护收费站集中维修劳务服务采购项目（第六批）（吴忠事业部监控室改造项目）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一、装饰工程
1 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨、600mm*600mm 2.面层材料品种、规格:矿棉板、600mm*1200mm 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑 4.施工措施费 | m2 | 240.62 | 90.74 | 21833.86
2 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层石膏板 | m2 | 73.65 | 232.25 | 17105.21
3 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:室内腻子 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.部位:内墙面 5.建筑垃圾外运，运距自行考虑 6.施工措施费 | m2 | 198.9 | 20.1 | 3997.89
4 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木质饰面板、颜色甲方自定 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.施工措施费 | m2 | 54.93 | 93.52 | 5137.05
5 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:木饰面隐形门、900mm*2100mm 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.施工措施费 | 樘 | 2 | 1187.65 | 2375.3
6 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:休息室门、900mm*2100mm 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.施工措施费 | 樘 | 1 | 1017.65 | 1017.65
二、电气设备安装工程
1 | 照明开关 | 1.名称：单联开关10A 250V 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.施工措施费、送配电装置调试 | 个 | 4 | 17.34 | 69.36
2 | 配管 | 1.名称:保护钢管 2.材质:G50 3.配置形式:暗配 4.建筑垃圾外运，运距自行考虑 5.施工措施费、送配电装置调试 | m | 103.5 | 40.51 | 4192.79
3 | 配线 | 1.名称:照明电线 2.规格:WDZB-BYJ-3*2.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:穿管敷设、送配电装置调试 | m | 927.45 | 10.51 | 9747.5
4 | 配线 | 1.名称:照明电线 2.规格:WDZB-BYJ-3*10 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:穿管敷设 4.建筑垃圾外运，运距自行考虑 6.施工措施费、送配电装置调试 | m | 675 | 29.73 | 20067.75
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含干包电力电缆头 5.建筑垃圾外运，运距自行考虑 6.施工措施费、送配电装置调试 | m | 100 | 101.71 | 10171
6 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:20mm*10mm 4.建筑垃圾外运，运距自行考虑 5.施工措施费、送配电装置调试 | m | 48 | 30.62 | 1469.76
7 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯具 2.规格:1200mm*600mm 3.类型:平板灯 4.建筑垃圾外运，运距自行考虑 5.施工措施费、送配电装置调试 | 套 | 24 | 282 | 6768
8 | 控制台 | 1.名称:工作台迁移 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.施工措施费、送配电装置调试 | 台 | 20 | 664.28 | 13285.6
9 | 空调器 | 1.名称:柜式空调移位 2.型号:3P一台、5P一台 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑 4.施工措施费、送配电装置调试 | 台 | 2 | 2489.73 | 4979.46
合 计 | [5 empty] | 122218.18

## Sheet5 (hidden)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：吴忠事业部监控室改造项目-安装工程 |  | 标段：吴忠事业部监控室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程项目 |  | 91171.22
1.1 | C.4电气设备安装工程 |  | 67749
1.2 | 工作台、空调迁移 |  | 23422.22
2 | 措施项目 |  | 951.2
2.1 | 单价措施项目 |  | 951.2
3 | 其他项目 |  |  |  | -
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | -
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | -
3.3 | 计日工 |  |  |  | -
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | -
3.5 | 索赔与现场签证 |  |  |  | -
4 | 税金 |  |  |  | -
招标控制价汇总合计=1+2+3+4 |  |  | 92122.42 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04

## Sheet6 (hidden)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吴忠事业部监控室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段：吴忠事业部监控室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 67749
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联开关 10A 2 50V |  | 个 | 4 | 22.23 | 88.92
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:保护钢管 2.材质:G50 3.配置形式:暗配 |  | m | 103.5 | 51.95 | 5376.83
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明电线 2.规格:WDZB-BYJ-3*2.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:穿管敷设 |  | m | 927.45 | 13.48 | 12502.03
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:照明电线 2.规格:WDZB-BYJ-3*10 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:穿管敷设 |  | m | 675 | 38.13 | 25737.75
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内 敷设 4.含干包电力电缆头 |  | m | 100 | 130.43 | 13043
6 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:20mm*10mm |  | m | 48 | 39.27 | 1884.96
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯具 2.规格:1200mm*600mm 3.类型:平板灯 |  | 套 | 24 | 361.62 | 8678.88
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置调试 |  | 系统 | 1 | 436.63 | 436.63
|  | 分部小计 | [5 empty] | 67749
|  | 工作台、空调迁移 | [5 empty] | 23422.22
9 | 030404015001 | 控制台 | 1.名称:工作台迁移 |  | 台 | 20 | 851.84 | 17036.8
10 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:柜式空调移位 2.型号:3P一台、5P一台 |  | 台 | 2 | 3192.71 | 6385.42
|  | 分部小计 | [5 empty] | 23422.22
|  | 措施项目 | [5 empty] | 951.2
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称 ;脚手架搭拆 |  |  | 1 | 951.2 | 951.2
|  | 分部小计 | [5 empty] | 951.2
本页小计 | [7 empty] | 92122.42
合 计 | [7 empty] | 92122.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08

## Sheet7 (hidden)
规费、 | 税金项目计价表
工程名称：吴忠事业部监控室改造项目-安装工程 | 标段：吴忠事业部监控室改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元） 1 税金 其他项目 9
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13