宁夏交通科学研究所有限公司高速公路路网监测预警能力提升项目

劳务采购变更公告

项目名称：宁夏交通科学研究所有限公司高速公路路网监测预警能力提升项目劳务采购，项目编号：NXJKS20250707

- 变更内容

- （一）A-I标段：福银高速滚泉-李旺高速段土建劳务服务工程量清单

- A-II标段：定武高速中卫-清水河枢纽、京藏高速兴仁段土建劳务服务工程量清单

- A-III标段：萌海高速、寨海高速、福银高速李旺-三营段土建劳务服务工程量清单

- A-IV标段：福银高速三营-泾源枢纽土建劳务服务工程量清单

- A-V标段：青兰高速、彭青高速土建劳务服务工程量清单

- 变更前：

A-I标段：福银高速滚泉-李旺高速段土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 50 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 14 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 50 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 23700 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 7032 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 3014 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 150 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 6554 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 9 | 接线盒 | 个 | 15 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 75 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 32 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 6180 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 700 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢（用于光缆、电缆在下服务区横穿，据实际量） | 延米 | 125 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 66 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

- 3.投标单位须具备同时开展两个平行作业面的条件，投标人在投标报价中应综合考虑。

A-II标段：定武高速中卫-清水河枢纽、京藏高速兴仁段土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 34 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 12 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 34 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 16150 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 6027 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 2583 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 150 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 5618 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 9 | 接线盒 | 个 | 15 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 51 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 用于光缆、电缆在下服务区横穿。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 29 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 4205 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 540 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢 | 延米 | 87 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 66 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

3.投标单位须具备同时开展两个平行作业面的条件，投标人在投标报价中应综合考虑。

A-III标段：萌海高速、寨海高速、福银高速李旺-三营段土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 54 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 10 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 57 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 26145 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 5023 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 2153 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 150 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 4681 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 9 | 接线盒 | 个 | 15 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 84 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 23 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 用于光缆、电缆在下服务区横穿，据实际量。 |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 6930 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 796 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢 | 延米 | 138 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 66 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

3.投标单位须具备同时开展两个平行作业面的条件，投标人在投标报价中应综合考虑。

A-IV标段：福银高速三营-泾源枢纽土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 31 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 13 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 33 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 15125 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 3397 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 2131 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 116 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 6002 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 9 | 接线盒 | 个 | 5 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 47 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 38 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 用于光缆、电缆在下服务区横穿，据实际量。 |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 4185 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 434 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢 | 延米 | 120 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 54 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

3.投标单位须具备同时开展两个平行作业面的条件，投标人在投标报价中应综合考虑。

A-V标段：青兰高速、彭青高速土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 29 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 17 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 32 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 13445 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 8608 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 4326 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 235 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 8038 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 9 | 接线盒 | 个 | 10 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 43 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 32 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 用于光缆、电缆在下服务区横穿，据实际量。 |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 3231 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 436 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢 | 延米 | 32 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 100 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

3.投标单位须具备同时开展两个平行作业面的条件，投标人在投标报价中应综合考虑。

- 变更后：

A-I标段：福银高速滚泉-李旺高速段土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 50 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 14 |  |  |  |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 50 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 23700 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 7032 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 3014 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 150 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 6554 |  |  |  |
| 9 | 接线盒 | 个 | 15 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 75 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 32 |  |  |  |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 6180 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 700 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢（用于光缆、电缆在下服务区横穿，据实际量） | 延米 | 125 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 66 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

A-II标段：定武高速中卫-清水河枢纽、京藏高速兴仁段土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 34 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 12 |  |  |  |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 34 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 16150 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 6027 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 2583 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 150 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 5618 |  |  |  |
| 9 | 接线盒 | 个 | 15 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 51 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 29 |  |  |  |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 4205 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 540 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢 | 延米 | 87 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 66 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

A-III标段：萌海高速、寨海高速、福银高速李旺-三营段土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 54 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 10 |  |  |  |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 57 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 26145 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 5023 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 2153 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 150 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 4681 |  |  |  |
| 9 | 接线盒 | 个 | 15 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 84 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 23 |  |  |  |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 6930 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 796 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢 | 延米 | 138 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 66 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

A-IV标段：福银高速三营-泾源枢纽土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 31 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 13 |  |  |  |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 33 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 15125 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 3397 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 2131 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 116 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 6002 |  |  |  |
| 9 | 接线盒 | 个 | 5 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 47 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 38 |  |  |  |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 4185 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 434 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢 | 延米 | 120 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 54 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

A-V标段：青兰高速、彭青高速土建劳务服务工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础（路段） | 套 | 29 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、镀锌钢管、地脚螺栓、接地角钢扁钢、法兰盘等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、镀锌钢管、接地角钢扁钢、高强地脚螺栓等预埋件材料费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 2 | 基础（服务区） | 套 | 17 |  |  |  |
| 3 | 太阳能电池箱基础（路段） | 套 | 32 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、预埋钢管材料费、钢筋材料费及加工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 4 | 8芯铠装光缆（路段） | 米 | 13445 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 5 | 8芯铠装光缆（服务区） | 米 | 8608 |  |  | 施工内容：此项为电缆光缆共沟。 费用组成：光缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供。 |
| 6 | 8芯铠装光缆（服务区），与主线点位连接 | 米 | 4326 |  |  | 施工内容：电缆沟开挖、埋设、回填细砂、土方回填分层夯实、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。电缆由甲方提供，乙方必须要有持证接线人员。 |
| 7 | 电力电缆YJV-1KV-4×25（服务区） | 米 | 235 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆YJLHV22-1KV-3X10（服务区） | 米 | 8038 |  |  |  |
| 9 | 接线盒 | 个 | 10 |  |  | 施工内容：接线盒固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：接线盒施工过程中的人工费、高空作业车、桥检车等机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、接线盒材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 |
| 10 | 路侧信号、电力手孔（路段） | 个 | 43 |  |  | 施工内容：基础开挖、基底整平、夯实、标高控制，铺设砂砾垫层、基础钢筋加工、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件埋设、混凝土浇筑、振捣、养生、人孔井安装等与基础施工相关的一切工作内容。 费用组成：基础施工过程中的人工费、混凝土材料费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、钢筋材料费、PVC排水管、防暑网片、手孔口围、井盖、积水罐等预埋件材料费、砂砾垫层材料费及施工环保等与之相关的一切费用。 |
| 11 | 手孔（服务区） | 个 | 32 |  |  |  |
| 12 | 包封敷设1孔φ50/41mm硅芯管 | 延米 | 3231 |  |  | 施工内容：管沟开挖、敷设管道、混凝土包封、防护工程恢复费、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：硅芯管、光电缆敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、混凝土材料费等与之相关的一切费用。电缆、硅芯管由甲方提供。 用于硬化难开挖路段光、电缆包封套管，含光电缆、硅芯管敷设、清表、C20素砼包封等附属工程，包封砼截面高不小于21cm,宽不小于21cm,以保证硅芯管包封厚度不小于8cm)现场需据实际量。 |
| 13 | 下穿1孔48*3.2mm镀锌钢管 | 延米 | 436 |  |  | 施工内容：通信、电力管道桥下横穿镀锌钢管固定、托架安装、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：横穿桥下镀锌钢管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费、托架及抱箍材料费等与之相关的一切费用。 用于通信、电力管道桥下横穿管。 |
| 14 | 顶管敷设1孔φ48*3.5mm镀锌钢 | 延米 | 32 |  |  | 施工内容：场地整平、顶管施工、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：顶管施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、镀锌钢管材料费等与之相关的一切费用。 |
| 15 | 镀锌钢管Φ114（服务区） | 延米 | 100 |  |  | 施工内容：管沟开挖、埋设、土方回填分层夯实、机具使用费、机具进出场、场地清理及施工环保等一切工作内容。 费用组成：镀锌钢管敷设施工过程中的人工费、机械费、机械进出场费、小型机械及辅助生产材料使用费、燃油费、车辆设备过路过桥费、砂砾垫层材料费等与之相关的一切费用。 |
| 16 | 拆除原有摄像机杆件 | 套 | 1 |  |  | 施工内容：设备拆除、转运、移交等一切工作内容。 费用组成：包含设备拆除过程中的拆卸费、保管费、设备转运费、人工费、吊车高空作业车等机械费、机械进出场费、小型机具及生产辅助性材料使用费、车辆过路过桥费、燃油费等与之相关的一切费用。 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上采购数量为预估数量，结算数量以实际验收数量为准，结算金额=结算数量*合同约定单价*（1+税率）。

2.根据项目种类选择相应单价据实结算。

（二）响应性文件的递交

变更前：

1请有意参加本项目的供应商于2025年7月26日至7月30日（北京时间，下同）前将营业执照、开户行信息、授权委托书、法定代表人或授权委托人姓名及联系方式）扫描件发送至采购人指定邮箱nxjkcgzy@163.com，邮件标题为“项目名称+供应商名称+联系人及联系方式”。

2响应文件递交截止时间2025年7月31日上午09时00分，采购人自08时30分起开始接受响应文件。

3开标地点：银川市兴庆区长城东路555号8楼会议室。

4逾期送达的或者未送达指定地点的采购响应性文件，采购人不予受理。

- 变更后：

1请有意参加本项目的供应商于2025年7月26日至8月4日（北京时间，下同）前将营业执照、开户行信息、授权委托书、法定代表人或授权委托人姓名及联系方式）扫描件发送至采购人指定邮箱nxjkcgzy@163.com，邮件标题为“项目名称+供应商名称+联系人及联系方式”。

2响应文件递交截止时间2025年8月5日上午09时00分，采购人自08时30分起开始接受响应文件。

3开标地点：银川市兴庆区长城东路555号8楼会议室。

4逾期送达的或者未送达指定地点的采购响应性文件，采购人不予受理。

- 其他内容不变

- 注：各供应商在报名结束至开标前应随时关注宁夏交通科学研究所有限公司采购网站“澄清/变更公告”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更公告”公告栏以公告形式发布，采购不在以其他形式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更（清、补充等）公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

- 宁夏交通科学研究所有限公司

- 2025年7月29日